## 2013m.ataiskaita
PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-
1 priedas
ROKIŠKIO MIESTO LIETAUS KANALIZACIJOS TINKLŲ EKSPLOATAVIMO
2016 METŲ IŠLAIDŲ ATASKAITA
Eil.Nr. | Darbų | Mato | Kaina | Darbų kiekis | Sausis |  | Vasaris |  | Kovas |  | Balandis |  | Gegužė |  | Birželis |  | Įvykdyta
| pavadinimas | vnt. |  | per metus | [12 empty] | Suma
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 6
1 | Išorinė tinklų apžiūra | km | 10.6 | 9.1 | 6.8 | 108.8 | 6.8 | 108.8 | 6.8 | 108.8 | 6.8 | 108.8 | 6.8 | 108.8 | 6.8 | 108.8 | 96.47
2 | Techninė tinklų apžiūra leidžiantis į šulinius | km | 39.41 | 3.3 | 0.235 | 36.79 | 0.45 | 70.44 | 3.64 | 569.02 | 5.82 | 911.06 | 4.14 | 648.08 | 0.4 | 62.62 | 130.06
3 | Techninė išleistuvų apžiūra | vnt. | 7.67 | 52 | [12 empty] | 398.66
4 | Šulinių valymas rankiniu būdu | kub. m | 54.14 | 361 | [12 empty] | 19546.44
5 | Šulinių valymas asenizacine mašina | kub. m | 62.22 | 14 | [12 empty] | 871.08
6 | Vandens pašalinimas iš šulinių, tranšėjų, griovių | 100 kub. m | 264.5 | 2.1 | [12 empty] | 555.45
7 | Vamzdžių iki 300 mm skersmens valymas viela | 10 m | 29.75 | 39.08 | [12 empty] | 1162.49
8 | Vamzdžių praplovimas laistymo mašina, 300 mm sk. | 100 m | 163.9 | 6.86 | [12 empty] | 1124.38
9 | Nuosėdų pakrovimas rankiniu būdu | kub. m | 94.8 | 375.08 | [12 empty] | 3559.45
10 | Nuosėdų transportavimas savivartėmis mašinomis | val. | 17.6 | 355.4 | [12 empty] | 6254.57
11 | Griovių, šlaitų kraštų ir dugno šienavimas | 100 kv. m | 4.8 | 892.05 | [12 empty] | 4285.58
12 | Ketaus liukas PL-40 | 1 vnt. | 161.03 | 2 | [12 empty] | 322.06
13 | Šulinio remontas užtaisant įtrūkimus cemento skiediniu | 1 vnt. | 10.02 | 8 | [12 empty] | 80.2
14 | Liuko pastatymas po šulinio remonto | 1 vnt. |  | 10 | [12 empty] | 1044.52
15 | Gelžbetoninės pralaidos vamzdynų išvalymas nuo sąnašų | kub. m | 33,49 | 23.8 | [12 empty] | 797.09
16 | Liuko gelžbetonio angos dangčių uždėjimas | vnt. | 44.84 | 3 | [12 empty] | 134.51
17 | Asfalto dangos išardymas ir atstatymas remontuojant lietaus kanalizacijos šulinius | kv. m. | 12.91 | 6 | [12 empty] | 77.46
18 | 100 cm šulinio remontas atstatant viršut. gelžbetonio žiedą | vnt. | 238.58 | 7 | [12 empty] | 1670.03
19 | 70 cm šulinio remontas atstatant viršut. gelžbetonio žiedą | vnt. | 105.55 | 3 | [12 empty] | 316.65
20 | kanalizacijos šuliniams | kv.m.
20 | Trapų sulūžusių grotelių pakeitimas | vnt. | 29.03 | 13 | [12 empty] | 377.34
21 | Trapo pastatymas po šulinio remonto | vnt. | 57,10 | 10 | [12 empty] | 571.01
#REF!
22 | Griovių valymas | 100 kv. m | 649.14 | 10.5 | [12 empty] | 6815.92
23 | Skalda, dolomitas | kub. m | 29.38 | 5.4 | [12 empty] | 158.65
24 | Žvyro 0,5 frakcija | kub. m | 11.82 | 3.6 | [12 empty] | 42.55
25 | Paviršinių nuotekų mėginių paėmimas ir tyrimas laboratorijoje,žurnalo pildymas | išleid. | 17.61 | 94 | [12 empty] | 1655.74
26 | Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių užpildymas | kartai | 112.09 | 2 | [12 empty] | 339.11
27 | Vidutinio tankumo krūmų kirtimas | 100 kv. m | 7.82 | 3 | [12 empty] | 23.45
28 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisimas | m | 2.89 | 2.89 | [12 empty] | 2.89
29 | Grunto paskleidimas buldozeriu | val. | 4 | 296.25 | [12 empty] | 1185
30 | Aplinkosauginės dokumentacijos tvarkymas | sut. | 1 | 694.21 | [12 empty] | 694.21
| Iš viso |  |  |  |  | 145.59 |  | 179.24 |  | 14649,03 |  | 1019.86 |  | #REF! |  | #REF! | 54293.02
| PVM 21 proc. |  |  |  |  | 26.2062 |  | 32.2632 |  | 2636.8254 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 11401.5342
| Iš viso |  |  |  |  | 12662,34 |  | #REF! |  | 17,285,86 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 65694.55
| Sumokėta PVM tarša mokesčio | [15 empty] | 10498
| Sumokėta atlyg. ir soc. draudimui | [15 empty] | 13677.65
| Įsigyta pagr.priem. | [15 empty] | 4727.5
| Įsigyta ūkinio inventoriaus | [15 empty] | 938
| Kitos išlaidos | [15 empty] | 3920
| Bendra suma | [15 empty] | 99455.7