## Lapas1
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2021 m. d. sprendimo Nr.
2 priedas
AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2013-2017 METŲ INVESTICIJOS Į TURTO ATNAUJINIMĄ – REMONTĄ, DIDINANTĮ ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĘ/ ILGINANTĮ JO NAUDINGO TARNAVIMO LAIKĄ ROKIŠKIO MIESTE
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Planuota objekto vertė tūkst. Eur | Įgyvendinimo metai | Investicijos vertė tūkst. Eur | Trumpa objekto charakteristika
1. | Šilumos tinklų remontas didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę (ilginantis jo naudingo tarnavimo laiką) | Bendrovės lėšos | 45 | 2013-2017 | 45 | Nuo DN32 iki DN250 mm, L 225 m
Iš to skaičiaus
1.1. | ŠT tarp Jaunystės g. 23 ir Jaunystės g. 15 Rokiškyje remontas | Bendrovės lėšos | 8 | 2017 | 8 | DN50 mm, L 54 m
1.2. | ŠT nuo ŠK-109-04 iki Taikos g. 1A, Rokiškyje kapitalinis remontas | Bendrovės lėšos | 6 | 2016 | 6 | DN50 mm, L 29 m
1.3. | ŠT nuo ŠK-305-15 iki Aukštaičių g. 12 ir iki Aukštaičių g. 14, Rokiškyje remontas | Bendrovės lėšos | 12 | 2015 | 12 | DN65 mm, L 8 m; DN50 mm, L 52 m
1.4. | Aplinkos atstatymo darbai po šilumos tinklų remonto tarp ŠK-101 ir Pramonės g. 9 | Bendrovės lėšos | 7 | 2015 | 7
1.5. | ŠT nuo ŠK-310 iki ŠK-311 Rokiškyje remontas | Bendrovės lėšos | 11 | 2015 | 11 | DN250 mm, L 75 m
1.6. | ŠT tarp ŠK-312 ir ŠK-312-03 Vilniaus g., Rokiškyje | Bendrovės lėšos | 1 | 2013 | 1 | DN32 mm, L 7 m
2. | Remontas didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę (ilginantis jo naudingo tarnavimo laiką) | Bendrovės lėšos | 4 | 2013 | 4
iš to skaičiaus
2.1. | Rokiškio garo katilinės ir cheminio vandens valymo pastatų remontas | Bendrovės lėšos | 4 | 2013 | 4 | Atliktas išorinių sienų valymas, dažymas, apdailos atstatymo darbai
VISO: |  |  | 49 |  | 49