**AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“ 2019-2022 METŲ INVESTICIJŲ PLANO ROKIŠKIO ŠILUMOS TINKLŲ RAJONE PATIKSLINIMAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Finansavimo šaltinis | Planuojamo objekto vertė tūkst. Eur | Investicijos 2019 m. tūkst. Eur | Investicijos 2020 m. tūkst. Eur | Investicijos 2021 m. tūkst. Eur | Investicijos 2022 m. tūkst. Eur | Trumpa objekto charakteristika | Pastabos |
| 1. | Gamyba |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio ŠTR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Maitinimo vandens siurblio su dažnio keitikliu įrengimas Rokiškio RK | Bendrovės lėšos | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 43 m3/h | Investicija derinama |
| 1.4. | Granulėmis kūrenamo vandens šildymo katilo įrengimas Bajorų katilinėje | Bendrovės lėšos | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0,35 MW VŠK | Investicija derinama |
| 2. | Perdavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio ŠTR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Šilumos tinklų nuo Tšk. „A“ prie PT-110A iki Tšk. „A“ prie Š-206B su atšakomis rekonstravimas Rokiškyje | Bendrovės lėšos | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | Nuo 2DN40 iki 2DN250 mm, L - 283 m | Investicija derinama |
| 2.5. | Šilumos tinklų nuo Tšk. „A“ prie Š-209-02-2 iki P. Širvio g. 15,17 rekonstravimas Rokiškyje | Bendrovės lėšos  | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | Nuo 2DN40 iki 2DN65 mm, L - 110 m | Investicija derinama |
| 3. | Bendrųjų poreikių investicijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rokiškio ŠTR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Transporto priemonės, įrengimai ir kiti mechanizmai, įranga | Bendrovės lėšos | 103 | 6 | 2 | 93 | 2 |  | Investicija derinama |

Pastaba. Eil. Nr. nurodomi kaip 2019 - 2022 metų investicijų plano numeracijos tęsinys: 1.3., 1.4., 2.4., 2.5. - naujos investicijos, 3.6. – tikslinama investicija