DĖL PASIRUOŠIMO 2012/2013 METŲ ŠILDYMO SEZONUI

2012  m. balandžio 17 d. Nr. AV-361

Rokiškis

Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  29  straipsnio  8  dalies 2 punktu  bei  siekdamas tinkamai pasiruošti 2012/2013 metų šildymo sezonui:

1.  Į p a r e i g o j u  šilumos vartotojus, šilumos ūkio  prižiūrėtojus ir šilumos tiekėjus darbe vadovautis  Šilumos  ūkio  įstatymu  ( Valstybės Žinios,  2003  Nr.  51-2254),  Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus  2004 m. gegužės  20 d.  įsakymu  Nr. 210  „Dėl  butų  ir  kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo“   bei visais kitais galiojančiais norminiais aktais, liečiančiais energetiką.

2. P a v e d u visiems šiluminės energijos  gamintojams, tiekėjams,  prižiūrėtojams  ir vartotojams, nepriklausomai nuo šilumą tiekiančios įmonės priklausomybės, iki  2012 m. rugsėjo 14 d:

2.1. atlikti katilinių, šilumos tinklų, šiluminių punktų, šildymo sistemų ir vandens pašildytuvų praplovimą ir hidraulinius bandymus slėgiu, 25 proc. viršijančiu darbinį.  Jie įforminami aktais  ir  atliekami įstaigos grafike  nustatytu  laiku.

2.2.  visiems,  eksploatuojantiems  savivaldybei  priklausančias  katilines  ir  tinklus,    iki  2012 m  gegužės 20 d. pasitvirtinti balanse esančių  katilinių  ir  tinklų  kalendorinius  remonto  ir  pasiruošimo  darbų  grafikus.

2.3. šilumos sistemas ir tinklus visą laiką, išskyrus remonto laikotarpį, laikyti užpildytus termofikaciniu vandeniu;

2.4. suremontuoti šiluminių punktų įrengimus, sureguliuoti sistemas, sutvarkyti termofikacinio  ir  karšto  vandens vamzdynų  šiluminę izoliaciją,  patikrinti  ir  suremontuoti  visą šildymo  sistemos uždaromąją,  reguliuojamąją  bei  drenažinę  armatūrą, pilnai sukomplektuoti patikrintus kontrolės matavimo  prietaisus  bei reguliatorius nustatytam šilumos tiekimo režimui palaikyti, patikrinti šilumos apskaitos bei visus kitus matavimo prietaisus, jei jų galiojimo laikas baigiasi šildymo sezono metu;

2.5. sutvarkyti šiluminių punktų  ir  rūsių patalpas, duris, langus, užtikrinti, kad į šias patalpas nepatektų pašaliniai asmenys;

2.6. ypatingą dėmesį skirti laiptinėms, pastogėms sandarinti, sutvarkyti duris ir langus, įrengti savaiminio lauko durų uždarymo įtaisus;

2.7. peržiūrėti  modernizuotų  šilumos  punktų  automatinių  reguliatorių  nustatytas  programas,  esant  reikalui,  jas  pakoreguoti  pastato  poreikiams  tenkinti  ir  tuo  pačiu  užtikrinti  energetinių  resursų  taupymą, įsitikinti visų šilumos punkto įrenginių  veikimu;

2.8. pasiruošimą šildymo  sezonui įforminti aktu, kurį išduoda šilumą tiekianti organizacija (negavus minėto akto, nesant sudarytos šilumos tiekimo sutarties, šiluminė energija netiekiama).

Katilinei nebus išduotas pasiruošimo  šildymo sezonui aktas, jei jos visi abonentai neturės katilinės išduotų  aktų.

3. Į p a r e i g o j u:

3.1.  šilumą tiekiančias įmones šildymo sezono metu sistemingai (kiekvieną vartotoją ne rečiau kaip kartą per mėnesį) kontroliuoti, kaip vartotojai laikosi nustatyto šiluminio režimo. Patikrinimų rezultatus surašyti į žurnalą, esantį šiluminiame punkte, norminių  aktų  numatyta tvarka įspėti  ar bausti pažeidėjus, informuoti Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrių apie rastus pažeidimus;

3.2.  viešąją įstaigą Juodupės  komunalinį  ūkį, seniūnijų seniūnus ir Švietimo skyriaus vedėją:

3.2.1. užtikrinti pavaldžių katilinių ir šilumos tinklų paruošimą kokybiškai ir laiku;

3.2.2. informuoti daugiabučių namų gyventojus ir kitus šilumos vartotojus apie būtinybę paruošti šilumos punktus, įrengimus ir sistemas, teikti gyventojams organizacinę ir dalykinę pagalbą šiais klausimais;

3.2.3. kontroliuoti seniūnijos teritorijoje esančių  pavaldžių  šilumos vartotojų pasiruošimą ir racionalų šiluminės energijos naudojimą šildymo sezono metu;

3.2.4. katilinėse, kūrenamose skystu kuru, iki šildymo sezono pradžios atlikti kuro linijų hidraulinį bandymą slėgiu, 25 proc.viršijančiu darbinį ir įforminant tai aktu;

3.2.5. katilines laiku aprūpinti kokybišku kuru, jį tvarkingai sandėliuoti ir paruošti kūrenti.  Viešajai įstaigai   Juodupės komunaliniam ūkiui turėti nustatytą kuro rezervą ir galiojančias kuro tiekimo sutartis;

3.2.6. sukomplektuoti  visas  reikalingas  instrukcijas  ir  katilinių  bei  šilumos  tinklų  schemas,  esant  būtinumui, jas  peržiūrėti  ir  papildyti;

3.2.7. iki šildymo sezono pradžios pilnai sukomplektuoti reikalingus atestuotus kūrikus.

3.3.   Statybų ir infrastruktūros plėtros skyrių:

3.3.1. kontroliuoti, kaip  viešoji  įstaiga  Juodupės  komunalinis  ūkis, seniūnijos ir Švietimo skyrius apsirūpina kuru,  atlieka  visus  būtinus  pasiruošimo  šildymo  sezonui  darbus, pateikti  savivaldybės  administracijai  informaciją  apie  pasiruošimo  2012/2013 metų šildymo  sezonui  eigą;

3.3.2. iki šildymo sezono pradžios, kartu su  savivaldybės ūkio skyriaus ir civilinės saugos  specialistais bei šilumos šaltinio savininku patikrinti, ar visi šilumos vartotojai turi pasiruošimo žiemai pasus, patikrinti visas katilines,  šilumos tinklus,  šilumos  punktus,  elektros  ūkį  ir, jei visiškai pasiruošta, išduoti pasiruošimo žiemai katilinių aktus. Dėl neparuoštų katilinių komisija kviečiama pakartotinai;

3.3.3. patikrinti, ar visi vartotojai, gaunantys šilumą iš savivaldybei priklausančių katilinių, turi galiojančias sutartis su visais šilumos tiekėjais.

4. Įsakymo vykdymo kontrolę p a v e d u  Statybų ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiajam specialistui S. Parojui.

Administracijos direktorius					                   	  Aloyzas Jočys

Stasys Parojus